| ОПРОСНОЙ ЛИСТ АГРС «ДЕСНА» | e-mail: pdn32rus@yandex.ru |
| --- | --- |
| Заказчик: |  |
| Контактное лицо |  |
| Тел. :/ Факс.: |  |
| e-mail  |  |
| Название объекта |  |
| Адрес объекта |  |
| № | Наименование технических требований и характеристик | Характеристика АГРС (Возможные, предлагаемые изготовителем АГРС характеристики) |
|  | Производительность по газу (Qmax), нм3/час |  |
|  | Давление газа на входе, МПа | Рвх.max | 5,5 7,5 |
|  |  | Рвх.min | Не менее 1,6 |
|  | Количество потребителей | 1 2 3 _______________Другое |
|  | Давление газа на каждом выходе, МПа | Рвых.1 |  |
|  |  | Рвых.2 |  |
|  |  | Рвых.3 |  |
|  | Пропускная способность ГРС на каждом выходе при Рвх.max и Рвх.min (значения п. 2), м3/час | 1 | Qmax |  |
|  |  |  | Qmin |  |
|  |  | 2 | Qmax |  |
|  |  |  | Qmin |  |
|  |  | 3 | Qmax |  |
|  |  |  | Qmin |  |
|  | Температура газа, (С | На входе АГРС |  |
|  |  | На выходе АГРС |  |
|  | Диаметр трубы Ду,мм | На входе АГРС |  |
|  |  | На выходе 1 АГРС |  |
|  |  | На выходе 2 АГРС |  |
|  | Средняя температура наиболее холодной пятидневки, (С | Минус 40 __ _____________Другая |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У | _________Другое |
|  | Форма обслуживания АГРС (по ВРД 39-1.10-069-2002) | Централизованная | Периодическая | Надомная | Вахтенная |
|  | Допустимая сейсмичность района установки ГРС по СНиП II-7-81, баллы |  |
|  | Система питания электроэнергией | Трехфазная 5-и проводная с системой электроснабжения TN-S, 380В | __________Другая |
|  | Необходимость очистки газа от пыли и капельной жидкости | Да | Нет |
|  | Необходимость резервирования узла очистки газа от пыли и капельной жидкости | Да | Нет |
|  | Необходимость автоматического сброса в емкость сбора конденсата механических примесей и жидкой фазы с фильтра-сепаратора | Да | Нет |
|  | Необходимость одоризации газа | Да | Нет |
|  | Необходимость резервирования узла подогрева газа (резервирование теплообменников) | Да | Нет |
|  | Необходимость комплектации емкостью сбора конденсата V, м3 | Наземная | Подземная |
|  |  | ____Да | Нет | _____Да | Нет |
|  | Необходимость комплектации емкостью хранения одоранта (подземная) V, м3 |  | _____Да | Нет |
|  | Необходимость комплектации емкостью слива теплоносителя (подземная) V, м3 |  | _____Да | Нет |
|  | Необходимость подачи газа на дом оператора отдельным выходом | Да | Нет |
|  | Выбор изолирующего соединения на входном и выходных газопроводах АГРС | Изолирующие вставки | Изолирующие фланцевые соединения |
|  | Выбор средств измерений расхода газа коммерческого узла учета газа | Ультразвуковой расходомер | Указать тип |
|  |  | Турбинный счетчик газа СГ | Другой (указать тип) |
|  |  | Турбинный счетчик газа TZ |  |
|  |  | Сужающее устройство |  |
|  | Типа вычислителя расхода газа, коммерческого узла учета газа | Штатный к комплексу SEVS-D (Corus) EK-270 Другой | Указать тип |
|  | Необходимость резервирования вычислителя расхода газа | Да | Нет |
|  | Выбор системы телемеханики (ТМ) | САУ Десна | Указать тип |
|  |  | Магистраль |  |
|  |  | СТН-3000 |  |
|  |  | Другой |  |
|  | Выбор условий применения системы телемеханики (ТМ) | Поставка комплекта ТМ в составе АГРС (комплект поставки указывается заказчиком) | «Привязка» АГРС к системе ТМ |
|  | Выбор способа передачи информации в дом оператора | По проводной линии связи | По радиоканалу |
|  | Необходимость комплектации АГРС узлом для контроля параметров качества природного газа – измерения компонентного состава и вычисления по компонентному составу значений величин теплоты сгорания, относительной и абсолютной плотности, коэффициента сжимаемости и числа Воббе в соответствии с ГОСТ 22667-82. | Да | Нет |
|  | Необходимость комплектации АГРС узлом для определения в автоматическом режиме температуру точки росы по углеводородам и влаге | Да Другое (указать тип) ____________________________ | Нет |
|  | Выбор устройства для контроля параметров качества природного газа | Хроматограф | Другое (указать тип) ____________________________ |
|  | Необходимость комплектации оборудованием охранно-периметральной сигнализации | Да | Нет |
|  | Выбор типа оборудования охранно-периметральной сигнализации |  |
|  | Необходимость комплектации ограждением площадки АГРС (по отдельному договору) | Да (по отдельному договору) | Нет |
|  | Необходимость комплектации мачтой для размещения антенн связи, оборудования молниезащиты, прожекторного оборудования (по отдельному договору) | Да (по отдельному договору) | Нет |
|  | Количество заказываемых ГРС |  |
|  | Особые и дополнительные требования к изготовлению и комплектации АГРС. В графе указываются требования к дополнительной комплектации АГРС, требования к размещению средств телемеханики и связи, требования к цветовой окраске блок-боксов, нанесению логотипов и др., например: |  |

|  | Предусмотреть два дополнительных комплекта фильтрующих патронов. | Информация для заказчика – в комплекте с АГРС предусмотрен один дополнительный комплект фильтрующих патронов к установленному в фильтрах-сепараторах . |
| --- | --- | --- |
|  | Предусмотреть отдельно стоящий блок-бокс размерами (ширина)м х (длина)м для размещения оборудования телемеханики и связи | ООО ГЭК изготавливает блок-боксы шириной 2м, 3м, длиной 3м,4м,5м,6м,7м,8м,9м,10м,11м,12м |
|  | Предусмотреть отдельное помещение (блок-бокс управления) для размещения оборудования телемеханики и связи | Помещение в зависимости от компоновки оборудования может быть продолжением блок-бокса технологического или блок-бокса котельной, объединенное с ними в единое здание |
|  | Окраска блок-боксов АГРС: |  |

___________________  ________________________________________________

(Подпись)			                   (Расшифровка подписи, должность)

МП